| № п/п | Объекты контроля (надзора), виды деятельности | Типичные нарушения | Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно- эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции | - отсутствует санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов государственного санитарного надзора о соответствии условий труда работающих, требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; - не все поверхности помещений объекта (полы) поддерживаются в исправном состоянии (в полу в производственных, вспомогательных и санитарно-бытовых помещениях имеются выбоины и неровности); - в помещениях (производственных) объектов, в которых осуществляются обращение пищевой продукции, текущая уборка проводится не по мере необходимости с использованием разрешенных к применению моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению; - на объекте не укомплектована аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, и не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств; - искусственное освещение на рабочих местах (оператора ЭВМ, приема-здатчика, загрузчика-выгрузчика пищевой продукции, пекаря, тестовода, укладчика) не соответствует характеру труда и разряду зрительных работ; - производственные помещения, требующие обеззараживания воздуха, не оснащены бактерицидным освещением | п. 2 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных Постановлением Совета Министров от 01.02.2020 № 66 (далее – ССЭТ № 66); п. 7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (далее – ОСЭТ № 7); п. 3 ОСЭТ № 7; п. 10 ОСЭТ № 7; п. 20 ОСЭТ № 7; Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; п. 33 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции» утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 05.03.2019 №146 |
|  | Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции | - при обращении продукции допускается использование оборудования с поврежденной поверхностью; - контроль параметров микроклимата не осуществляется два раза в год; - контроль показателей естественного и искусственного освещения на рабочем месте повара не осуществляется с учетом условий труда и результатов лабораторных исследований: один раз в два года (в случаях отсутствия нарушений гигиенических нормативов на протяжении двух последних лет (по данным лабораторных исследований)); - стирка санитарной одежды не проводится в организации централизовано; - лицо, участвующее в обращении пищевой продукции, не имеет медицинской справки о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения | п.9 ОСЭТ №7; п.11 ОСЭТ №7; п. 34, 35 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 №66 (далее – ССЭТ №66); п.135 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2017 №12 (с изменениями утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.03.2017 №20) (далее – СанПиН №12); п.135 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2017 №12 (с изменениями утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.03.2017 №20) (далее – СанПиН №12); |
|  | Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары | - контроль параметров микроклимата не осуществляется два раза в год; - контроль показателей естественного и искусственного освещения на рабочем месте повара не осуществляется с учетом условий труда и результатов лабораторных исследований: один раз в два года (в случаях отсутствия нарушений гигиенических нормативов на протяжении двух последних лет (по данным лабораторных исследований)); | п. 34, 35 ССЭТ №66 |
|  | Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения | - на объектах не укомплектованы аптечки первой помощи универсальные с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, и не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств - работающие, занятые на производстве с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, не обеспечены средствами индивидуальной защиты; - в помещениях оборудованы умывальные раковины для мытья рук с подводкой воды, со стационарным смесителем, но не оснащены дозаторами с жидким мылом и при необходимости средствами дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или устройствами для сушки рук; - отсутствует санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов государственного санитарного надзора о соответствии объектов производственной инфраструктуры требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; - производственные и санитарно-бытовые помещения не содержатся в чистоте и исправном состоянии; - мойка сельскохозяйственных машин на улице осуществляется на площадке без твердого покрытия или на эстакаде, которые не оборудованы местным отстойником; - отсутствует санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов государственного санитарного надзора о соответствии условий труда, работающих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; - уровни физического фактора на рабочих местах не соответствуют гигиеническим нормативам, устанавливающим ПДУ физических факторов; - работающие не проходят обязательные и внеочередные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством; - ра объектах не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением ССЭТ, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах. | п. 10 ОСЭТ № 7; ОСЭТ № 7 п. 32 ОСЭТ № 7 п. 33. Специфические санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42 (далее – ССЭТ № 42) п. 3; п. 7 ССЭТ № 42; п. 18 ССЭТ № 42; п. 2 ССЭТ № 66; п. 5 ССЭТ № 66; п. 29 ССЭТ № 66; п. 31 ССЭТ № 66 |
|  | Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств | - на объекте не укомплектована аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, и не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств; - в помещениях оборудованы умывальные раковины для мытья рук с подводкой воды, со стационарным смесителем, но не оснащены дозаторами с жидким мылом и при необходимости средствами дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или устройствами для сушки рук. | п. 10 ОСЭТ №7 п. 33 ОСЭТ № 7 |
|  | Условия труда работающих | - отсутствует санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов государственного санитарного надзора о соответствии условий труда, работающих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | п. 2ССЭТ № 66 |
|  | Учреждения образования | - в учреждении работники (пищеблока) не соблюдают правила личной гигиены: не моют руки после каждого перерыва в работе, после соприкосновения с грязными предметами, что подтверждается положительными результатами лабораторных исследований смывов на бактерии группы кишечной палочки; - показатели пищевой ценности приготавливаемых блюд не соответствуют рецептурам блюд, меню-раскладкам; - не осуществляется производственный контроль в соответствии с характером осуществляемой деятельности: контроль за личной гигиеной работников пищеблока; за условиями хранения пищевых продуктов; - дезинфекция в учреждении не проводится в соответствии с требованиями актом законодательства Республики Беларусь, регламентирующих дезинфекционную деятельность (инструкция 2.4./3.5.1.10-16-31-2005 «Организация и контроль за проведением профилактической дезинфекции в учреждениях для детей» п.п. 12, 15, 17, 24): не проведен расчет потребности в средствах дезинфекции необходимый для проведения профилактической дезинфекции и карантинных мероприятий; на емкости с рабочим раствором дезсредства отсутствует надпись с указанием наименования дезсредства, его концентрации даты приготовления и (или) конечного срока реализации (пищеблок); не ведется учет запаса (получения запаса) и расхода средств дезинфекции по установленной форме; - в учреждении размеры ученической мебели не соответствуют ростовым параметрам обучающихся; - администрацией учреждения не осуществляется контроль за организацией физического воспитания обучающихся, в том числе с выборочной оценкой учебных занятий по физкультуре; - работодатель не обеспечивает прохождение работающими обязательных медицинских осмотров в порядке, установленном законодательством: не в полном объеме пройдены медицинские осмотры в соответствии с приложением 1 пункт 1.2.8 (в акте обязательно медицинского осмотра не всеми пройден медицинский осмотр с вредным производственным фактором - дезинфицирующие средства приготовление и использование); - уровни искусственной освещенности основных помещений учреждения не соответствуют установленным гигиеническим нормативам (установлены уровни искусственной освещенности ниже нормы (400 лк) в учебных кабинетах. | п. 139 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утверждённых постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 (далее – ССЭТ № 525); п. 6 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32 (далее – СанПиН №32); п.40 ОСЭТ №7; п. 129 ССЭТ №525; п.146 санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования", утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012г. № 206; п.45 ССЭТ № 525; п. 69 ССЭТ № 525; п.30 ССЭТ№66; п. 42 ССЭТ № 525 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |
|  | Санаторно-курортные и оздоровительные организации | - хранение и реализация пищевой продукции не осуществляется в условиях, обеспечивающих предотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ; - товаросопроводительные документы (их копии), этикетки (ярлыки) на таре производителя не сохраняются до окончания реализации пищевых продуктов; - не осуществляется производственный контроль в соответствии с характером осуществляемой деятельности: отсутствует контроль за соблюдением условий хранения пищевых продуктов по защите от загрязняющих веществ, за ведением товаросопроводительной документации на пищевую продукцию, за оснащением помещений для хранения пищевого сырья необходимыми приборами регистрации температурно-влажностного режима; - не проводятся опорожнение, механическая очистка и дезинфекция балансного резервуара (переливной емкости) не реже одного раза в полугодие: в журнале производственного контроля бассейна отсутствует запись по чистке и дезинфекции 3 переливных емкостей водоподготовки воды бассейна. | п.40 ОСЭТ №7; п. 56 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утверждённых постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663 (далее – ССЭТ № 663) п. 6 СанПиН №32; п. 116 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 №130 (далее – ССЭТ № 130); п. 38 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44; п. 8.1 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2024 №25 |
|  | Источники и систем питьевого водоснабжения | - помещения объектов не содержатся в чистоте; - питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения не соответствует гигиеническому нормативу, не обеспечивается соответствие питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения гигиеническому нормативу «Показатели безопасности питьевой воды» | п. 3 ОСЭТ№7; п. 3 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Совета Министров от 19.12.2018 № 914; гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 |
|  | Объекты по оказанию бытовых услуг | - отсутствует санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов государственного санитарного надзора о соответствии условий труда работающих, требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; - отсутствует санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов государственного санитарного надзора заключения на работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения; - душевые не оборудованы полочками для косметических моющих средств, вешалками (крючками) для полотенец и мочалок, резиновыми ковриками. | п. 2 ССЭТ №66; п. 6, 23 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16 мая 2022 г. № 44 |
|  | Общежития и иные места проживания | - уборочный инвентарь не хранится в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами, имеющими гигиеническое покрытие, обеспечивающее их легкую очистку; - санитарно-бытовые помещения не оборудованы дозатором с жидким мылом, средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук. | п. 45 Санитарных норм и правил «Требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других средств размещения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2014 № 110; п. 33 ОСЭТ№7 |
|  | Жилые дома | территория объекта не содержится в чистоте (несвоевременное скашивание сорной растительности). | п. 17 ОСЭТ№7 |
|  | Учреждения социального обслуживания | - не все санитарные узлы укомплектованы держателями для туалетной бумаги, не все душевые комнаты оборудованы резиновыми ковриками; - при обращении продукции допускается использование посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями. | п. 22 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утверждённых постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.06.2021 № 347; п. 9 ОСЭТ№7 |
|  | Территории населенных пунктов и организаций | - территория не содержится в чистоте (разбросан мелкий бытовой мусор, бутылки, не упорядочено хранение спиленных веток). | п. 17 ОСЭТ№7 |
|  | Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду | - расчетные размеры СЗЗ не устанавливаются для всех объектов. | п. 8 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утверждённых постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847 |
|  | Радиационные объекты | - | - |
|  | Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность | - хранение санитарной одежды осуществлялось без учета вида деятельности работников ввиду недостаточного количества шкафов для санитарной одежды; отсутствует резерв санитарной одежды; - медицинские отходы, подготовленные к транспортировке из отделения, размещались в картонных коробках без маркировки с названием структурного подразделения, датой сбора медицинских отходов в тару; - не обеспечено выполнение требований санитарного законодательства (рекомендации о порядке обращения белья в организациях здравоохранения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2023 № 1613, п.50) в части обращения белья и проведения уборок: не проводится еженедельная генеральная уборка в помещении бельевой для грязного белья; - не в соответствии с инструкцией применялось медицинское изделие для очистки воздуха помещений от микроорганизмов (эксплуатация бактерицидного облучателя в предоперационной осуществлялась при открытом окне); - стерилизация проводится не в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Беларусь (инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 №1065 (в редакции приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.02.2025 №212, п.116): не все тестовые упаковки сформированы в соответствии с видовым составом стерилизуемых упаковок. | п. 109 ССЭТ №130; п. 21 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2018 №14; п. 21.2 санитарных правил «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний» СП 17-69 РБ 98, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29.04.1998 № 18; п. 69 ССЭТ №130; п. 111 ССЭТ №130 |